## GENERAL
Conductores de cobre desnudo
Conductores aislados para baja tensión
Conductores de cobre flexible
Conductores de aluminio múltiplex
Conductores de media tensión aislados
Conductores de aluminio desnudo
Fecha de publicación:
Ver condiciones comerciales
88
Agosto 01 del 2024
Conductores de aluminio cubiertos
Lista de precios*
Conductores de Telecomunicaciones
Cables Solares
Accesorios
*Los precios de los cables son en metros (m)
Descargue aquí: - Catálogo de productos - Fichas Técnicas - Certificaciones de prodcuto

## ConductoresDeCuDesnudo
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
ALAMBRE DESNUDO
31303326000R | A Cu DDO BLANDO 8 AWG | 5108 | 5108 | 0 | 5108 |  | 5108
31303259000R | A Cu DDO BLANDO 10 AWG | 3436 | 3436 | 0 | 3436 |  | 3436
31303205000R | A Cu DDO BLANDO 12 AWG | 2150 | 2150 | 0 | 2150 |  | 2150
31303163000R | A Cu DDO BLANDO 14 AWG | 1365 | 1365 | 0 | 1365 |  | 1365
CABLE DESNUDO
31321038000C | C Cu DDO BLANDO 350 kcmil (B) 37H* | 121729 | 121729 | 0 | 121729 |  | 121729
31321034000C | C Cu DDO BLANDO 250 kcmil (B) 37H* | 86971 | 86971 | 0 | 86971 |  | 86971
31319011000C | C Cu DDO BLANDO 4/0 AWG (B) 19H | 66055 | 66055 | 0 | 66055 |  | 66055
31319010000C | C 2/0 AWG (67.4 mmÂ²) Cu DDO | 45307 | 45307 | 0 | 45307 |  | 45307
31319009000C | C Cu DDO BLANDO UDC 1/0 AWG | 35764 | 35764 | 0 | 35764 |  | 35764
31321024000C | C Cu DDO BLANDO 2 AWG (B) 7H | 20936 | 20936 | 0 | 20936 |  | 20936
31321022000C | C Cu DDO BLANDO 4 AWG (B) 7H | 13464 | 13464 | 0 | 13464 |  | 13464
31321020000C | C Cu DDO BLANDO 6 AWG (B) 7H | 8280 | 8280 | 0 | 8280 |  | 8280
31321018000C | C Cu DDO BLANDO 8 AWG (B) 7H | 5496 | 5496 | 0 | 5496 |  | 5496
*Fabricación especial, contacte a su asesor comercial.
Volver
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024

## ConductoresAisladoBT
CONDUCTORES AISLADOS PARA BAJA TENSIÓN |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CABLE THHW - ALUMINIO
32352430101C | C THHW 500 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 27597 | 27597 | 0 | 27597 |  | 27597
32352410101C | C THHW 400 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 22293 | 22293 | 0 | 22293 |  | 22293
32352400101C | C THHW 350 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 19683 | 19683 | 0 | 19683 |  | 19683
32352390101C | C THHW 300 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 20148 | 20148 | 0 | 20148 |  | 20148
32352380101C | C THHW 250 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 14991 | 14991 | 0 | 14991 |  | 14991
32352370101C | C THHW 4/0 AWG (107.2 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 11684 | 11684 | 0 | 11684 |  | 11684
32352360101C | C THHW 3/0 AWG (85.0 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 11058 | 11058 | 0 | 11058 |  | 11058
32352350101C | C THHW 2/0 AWG (67.4 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 8246 | 8246 | 0 | 8246 |  | 8246
32352340101C | C THHW 1/0 AWG (53.5 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 6863 | 6863 | 0 | 6863 |  | 6863
32352320101C | C THHW 2 AWG (33.6 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 4169 | 4169 | 0 | 4169 |  | 4169
32352802001C | C THHW 4 AWG AL-8176 600V 90°C CT | 3063 | 3063 | 0 | 3063 |  | 3063
32352801501C | C THHW 6 AWG AL-8176 600V 90°C CT | 2088 | 2088 | 0 | 2088 |  | 2088
ALAMBRE THHN/THWN-2 - COBRE
31353140001R | A THHN/THWN-2 CT 8 AWG 600V 90°C NGO | 6335 | 6335 | 0 | 6335 |  | 6335
31353100001R | A THHN/THWN-2 CT 10 AWG 600V 90°C NGO | 3665 | 3665 | 0 | 3665 |  | 3665
31353080001R | A THHN/THWN-2 CT 12 AWG 600V 90°C NGO | 2151 | 2151 | 0 | 2151 |  | 2151
31353060001R | A THHN/THWN-2 CT 14 AWG 600V 90°C NGO | 1476 | 1476 | 0 | 1476 |  | 1476
CABLE THHN/THWN-2 - COBRE
31353420001C | C THHN/THWN-2 CT 500 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 203468 | 203468 | 0 | 203468 |  | 203468
31353381001C | C THHN/THWN-2 CT 400 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 167497 | 167497 | 0 | 167497 |  | 167497
31353361001C | C THHN/THWN-2 CT 350 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 141465 | 141465 | 0 | 141465 |  | 141465
31353341001C | C THHN/THWN-2 CT 300 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 126218 | 126218 | 0 | 126218 |  | 126218
31353321001C | C THHN/THWN-2 CT 250 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 97492 | 97492 | 0 | 97492 |  | 97492
31353150001C | C THHN/THWN-2 CT 4/0 AWG UDC Cu 600V 90°C 19H NGO | 84904 | 84904 | 0 | 84904 |  | 84904
31353149001C | C THHN/THWN-2 CT 3/0AWG UDC Cu 600V 90°C CT NGO | 69506 | 69506 | 0 | 69506 |  | 69506
31353148001C | C THHN/THWN-2 CT 2/0 AWG UDC Cu 600V 90°C 19H NGO | 54006 | 54006 | 0 | 54006 |  | 54006
31353147001C | C THHN/THWN-2 CT 1/0 AWG UDC 600V 90C CT 19H NGO | 42048 | 42048 | 0 | 42048 |  | 42048
31353209901C | C THHN/THWN-2 CT 2 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 26469 | 26469 | 0 | 26469 |  | 26469
31353189901C | C THHN/THWN-2 CT 4 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 17650 | 17650 | 0 | 17650 |  | 17650
31353169901C | C THHN/THWN-2 CT 6 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 10892 | 10892 | 0 | 10892 |  | 10892
31353149901C | C THHN/THWN-2 CT 8 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 7041 | 7041 | 0 | 7041 |  | 7041
31353101001C | C THHN/THWN-2 CT 10 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO | 4312 | 4312 | 0 | 4312 |  | 4312
31353081001C | C THHN/THWN-2 CT 12 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO CT | 2737 | 2737 | 0 | 2737 |  | 2737
31353061001C | C THHN/THWN-2 CT 14 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO | 1919 | 1919 | 0 | 1919 |  | 1919
31434082000C | C TRIPLEX 3X12 AWG Cu-PVC/NYLON 600V 90°C BCO-VDE-RJO | 9233 | 9233 | 0 | 9233 |  | 9233
31434083000C | C TRIPLEX 3X12 AWG Cu-PVC/NYLON 600V 90°C BCO-VDE-AZL | 9233 | 9233 | 0 | 9233 |  | 9233
CABLES RHW-2/USE-2 AA-8000
32356439101C | C RHW-2 500KCMIL AA 8000 (SIW) | 29239 | 29239 | 0 | 29239 |  | 29239
32356402101C | C RHW-2/USE-2 350Kcmil AA8000 | 22038 | 22038 | 0 | 22038 |  | 22038
32356386101C | C RHW-2/USE-2 250kcmilALAA8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356379101C | C RHW-2 4/0 AWG AA8000-CPT | 14045 | 14045 | 0 | 14045 |  | 14045
32356369101C | C RHW-2 3/0AWG AA 8000 (SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356359101C | C RHW-2 2/0 AWG AA8000-CPT | 11220 | 11220 | 0 | 11220 |  | 11220
32356349101C | C RHW-2 1/0AWG AA 8000 (SIW) | 8409 | 8409 | 0 | 8409 |  | 8409
32356329101C | C RHW-2 2 AWG AA8000-CPT | 5389 | 5389 | 0 | 5389 |  | 5389
32356304101C | C RHW-2/USE-2 4 AWG AA 8000 | 3660 | 3660 | 0 | 3660 |  | 3660
32356284101C | C RHW-2/USE-2 6AWG AL AA8000-B | 2709 | 2709 | 0 | 2709 |  | 2709
CABLES XHHW-2 AA-8000
32356438101C | C XHHW-2 500 kcmilAA8000(SIW) | 27082 | 27082 | 0 | 27082 |  | 27082
32356408101C | C XHHW-2 350 kcmil AA8000(SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356388101C | C XHHW-2 250kcmil AA8000 (SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356378101C | C XHHW-2 4/0 AWG AA8000 (SIW) | 12299 | 12299 | 0 | 12299 |  | 12299
32356358101C | C XHHW-2 2/0 AWG AA 8000 (SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356348101C | C XHHW-2 1/0AWG AL AA8000(SIW) | 8088 | 8088 | 0 | 8088 |  | 8088
32356328101C | C XHHW-2 2AWG AL AA8000(SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CABLES XHHW-COBRE
31356431101C | C XHHW-2 500kcmil Cu(B) CPR* | 242119 | 242119 | 0 | 242119 |  | 242119
31356408101C | C XHHW-2 350 Kcmil Cu (B) CPR* | 171356 | 171356 | 0 | 171356 |  | 171356
31356361101C | C XHHW-2 3/0 AWG(UDC) CPR XLPE* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31356341101C | C XHHW-2 1/0 AWG UDC CPR XLPE* | 52800 | 52800 | 0 | 52800 |  | 52800
31356321101C | C XHHW-2 2 AWG CU(B) CPR XLPE* | 33051 | 33051 | 0 | 33051 |  | 33051
31356301101C | C XHHW-2 4 AWG Cu(B) CPR XLPE* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31356035001C | C XHHW-2 6 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO* | 13532 | 13532 | 0 | 13532 |  | 13532
ACOMETIDA TSEC ANTIFRAUDE - COBRE
31404264001C | C TSEC 2x6+6 AWG Cu-XLPUV/PE 600V 90°C NGO | 43113 | 43113 | 0 | 43113 |  | 43113
31403141901C | C TSEC PL 2x8+8 AWG Cu CPR PE 600V 75°C PVC-SR | 25660 | 25660 | 0 | 25660 |  | 25660
31404244901C | C TSEC 2x8+8 AWG Cu CPR XLPE-SR 600V 90°C PE | 28453 | 28453 | 0 | 28453 |  | 28453
31404145001C | C TSEC 8+8 AWG Cu-PE/PVC 600V 75°C CDSA NGO | 15929 | 15929 | 0 | 15929 |  | 15929
31404344901C | C TSEC 3x8+8 AWG Cu CPR PE 600V 75°C PVC-SR | 36336 | 36336 | 0 | 36336 |  | 36336
ACOMETIDA TIPO TREBOL - COBRE
31405215001C | C ACOMET 3X2(C)+4(C) AWG Cu- PVC/PE 600V 75°C TRB | 118065 | 118065 | 0 | 118065 |  | 118065
31405170001C | C ACOMET 3x4+6 AWG Cu-PE-FIB/ PVC 600V 75°C TRB CDSA NGO | 73977 | 73977 | 0 | 73977 |  | 73977
31405165001C | C ACOMET 3x6+8 AWG Cu-PE-FIB/ PVC 600V 75°C TRB CDSA NGO | 48735 | 48735 | 0 | 48735 |  | 48735
31405145001C | C ACOMET 8+8 AWG Cu-PE/PVC 600V 75°C CDSA NGO | 30005 | 30005 | 0 | 30005 |  | 30005
ACOMETIDA TSEC ANTIFRAUDE - ALUMINIO
32403283201C | C TSEC 2x6+6 AWG AA8000(B) CPT XLPE SR 600 V90°C XLPE SR** | 9916 | 9916 | 0 | 9916 |  | 9916
32403302201C | C TSEC 2x4+4AWG AA8000 (B) CPT XLPE SR 600V 90°C XLPE FR SR** | 15136 | 15136 | 0 | 15136 |  | 15136
32406282101C | C TSEC 6+6 AWG AA-8000 XLPE-UV PVC 600V 90°C P4 (CPT) | 4937 | 4937 | 0 | 4937 |  | 4937
CABLES EXZHELLENT BW - COBRE
31352611601C | C EXZHELLENT BW 500 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT* | 209270 | 209270 | 0 | 209270 |  | 209270
31352611401C | C EXZHELLENT BW 350 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT* | 142104 | 142104 | 0 | 142104 |  | 142104
31352611301C | C EXZHELLENT BW 300 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT* | 152762 | 152762 | 0 | 152762 |  | 152762
31352611201C | C EXZHELLENT BW 250 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 105860 | 105860 | 0 | 105860 |  | 105860
31352611101C | C EXZHELLENT BW 4/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 88862 | 88862 | 0 | 88862 |  | 88862
31352611001C | C EXZHELLENT BW 3/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 71405 | 71405 | 0 | 71405 |  | 71405
31352610901C | C EXZHELLENT BW 2/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 56434 | 56434 | 0 | 56434 |  | 56434
31352610801C | C EXZHELLENT BW 1/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 45075 | 45075 | 0 | 45075 |  | 45075
31352610601C | C EXZHELLENT BW 2 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 28827 | 28827 | 0 | 28827 |  | 28827
31352610501C | C EXZHELLENT BW 4 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 18430 | 18430 | 0 | 18430 |  | 18430
31352610401C | C EXZHELLENT BW 6 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 12159 | 12159 | 0 | 12159 |  | 12159
31352610301C | C EXZHELLENT BW 8 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 7320 | 7320 | 0 | 7320 |  | 7320
31352610201C | C EXZHELLENT BW 10 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 4553 | 4553 | 0 | 4553 |  | 4553
31352610101C | C EXZHELLENT BW 12 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C CT | 2994 | 2994 | 0 | 2994 |  | 2994
31352601001C | C EXZHELLENT BW 14 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C NGO | 2137 | 2137 | 0 | 2137 |  | 2137
31352612001C | C EXZHELLENT BW 3x12 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT RJO/BCO/VDE* | 9453 | 9453 | 0 | 9453 |  | 9453
31352612101C | C EXZHELLENT BW 3x12 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT AZL/BCO/VDE* | 9453 | 9453 | 0 | 9453 |  | 9453
CABLES EXZHELLENT BW - ALUMINIO
32354611601C | C EXZHELLENT BW 500 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 29212 | 29212 | 0 | 29212 |  | 29212
32354611501C | C EXZHELLENT BW 400 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 25545 | 25545 | 0 | 25545 |  | 25545
32354611401C | C EXZHELLENT BW 350 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 21051 | 21051 | 0 | 21051 |  | 21051
32354611301C | C EXZHELLENT BW 300 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32354611201C | C EXZHELLENT BW 250 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 16466 | 16466 | 0 | 16466 |  | 16466
32354611101C | C EXZHELLENT BW 4/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 12623 | 12623 | 0 | 12623 |  | 12623
32354611001C | C EXZHELLENT BW 3/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 11600 | 11600 | 0 | 11600 |  | 11600
32354610901C | C EXZHELLENT BW 2/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 8697 | 8697 | 0 | 8697 |  | 8697
32354610801C | C EXZHELLENT BW 1/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 7504 | 7504 | 0 | 7504 |  | 7504
32354610601C | C EXZHELLENT BW 2 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 4485 | 4485 | 0 | 4485 |  | 4485
32354610501C | C EXZHELLENT BW 4 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 3208 | 3208 | 0 | 3208 |  | 3208
32354610401C | C EXZHELLENT BW 6 AWG AA8000 (SIW) PT HFFR LS 600V 75°C CT | 2441 | 2441 | 0 | 2441 |  | 2441
* Fabricación especial, contactar su asesor comercial para tiempo de entrega y cantidad mínima de compra.
** Chaqueta temporal en PVC
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## ConductoresDeCuFlexible
CONDUCTORES DE COBRE FLEXIBLE |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
SPT-CPE (DÚPLEX) COBRE
31369100002R | C DUPLEX CPE SPT 2x10 AWG Cu - (J) PVC 300V 60°C BCO | 9575 | 9575 | 0 | 9575 |  | 9575
31369081002R | C DUPLEX CPE SPT 2x12 AWG Cu (FLEX) PVC 300V 60°C BCO | 6099 | 6099 | 0 | 6099 |  | 6099
31369065002R | C DUPLEX CPE SPT 2x14 AWG Cu-PVC 300V 60°C BCO | 3877 | 3877 | 0 | 3877 |  | 3877
31369041002R | C DUPLEX CPE SPT 2x16 AWG Cu-PVC 300V 60°C BCO | 2676 | 2676 | 0 | 2676 |  | 2676
31369019002R | C DUPLEX CPE SPT 2x18 AWG Cu-PVC 300V 60°C BCO | 1752 | 1752 | 0 | 1752 |  | 1752
CABLE SOLDADOR ET 105 °C COBRE
31366370101C | C SOLDADOR TVE 4/0 AWG Cu (J) 600 V 105°C | 91574 | 91574 | 0 | 91574 |  | 91574
31366350101C | C SOLDADOR TVE 2/0 AWG Cu 600V 375A 105ºC | 57334 | 57334 | 0 | 57334 |  | 57334
31366340101C | C SOLDADOR TVE 1/0 AWG Cu 600V 105ºC 170A NGO | 46540 | 46540 | 0 | 46540 |  | 46540
31366320101C | C SOLDADOR TVE 2 AWG Cu 600V 105ºC 170A NGO | 29014 | 29014 | 0 | 29014 |  | 29014
31366300101C | C SOLDADOR TVE 4 AWG CU 600V 105ºC 170 A NGO | 18843 | 18843 | 0 | 18843 |  | 18843
31366280101C | C SOLDADOR TVE 6 AWG Cu 600V 105°C 125A | 12219 | 12219 | 0 | 12219 |  | 12219
CABLE SGT BATERÍA COBRE
31365320101C | C SGT BATERIA 2 AWG Cu-PVC 75°C NGO* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31365300101C | C SGT BATERIA 4 AWG Cu-PVC 75°C NGO* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
THWN-2 FLEXIBLE COBRE
31354002801C | C THWN-2 6 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW1 CT | 11204 | 11204 | 0 | 11204 |  | 11204
31354002601R | C THWN-2 8 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 CT (NGO) | 7594 | 7594 | 0 | 7594 |  | 7594
31354240101R | C THWN-2 10 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 CT | 4699 | 4699 | 0 | 4699 |  | 4699
31354220101R | C THWN-2 12 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 CT | 2867 | 2867 | 0 | 2867 |  | 2867
31354002001R | C THWN-2 14 AWG Cu (FLEX) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 NGO | 1949 | 1949 | 0 | 1949 |  | 1949
31354001801R | C TFFN 16 AWG Cu (FLEX) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 NGO | 1299 | 1299 | 0 | 1299 |  | 1299
31354001601R | C TFFN 18 AWG Cu (FLEX) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 NGO | 860 | 860 | 0 | 860 |  | 860
SUPERFLEX CT COBRE
31378106101C | C SUPERFLEX 500 Kcmil Cu XLPE FR-SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT* | 211869 | 211869 | 0 | 211869 |  | 211869
31378105601C | C SUPERFLEX 400 Kcmil Cu XLPE FR SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31378105101C | C SUPERFLEX 350 Kcmil Cu XLPE FR-SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 152634 | 152634 | 0 | 152634 |  | 152634
31378104101C | C SUPERFLEX 250 Kcmil Cu XLPE FR-SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 110529 | 110529 | 0 | 110529 |  | 110529
31378103601C | C SUPERFLEX 4/0 AWG Cu XLPE FR SR / PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 93872 | 93872 | 0 | 93872 |  | 93872
31378102601C | C SUPERFLEX 2/0 AWG Cu XLPE FR SR / PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 59767 | 59767 | 0 | 59767 |  | 59767
31378102101C | C SUPERFLEX 1/0 AWG Cu XLPE FR SR / PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 50024 | 50024 | 0 | 50024 |  | 50024
TERMOFLEX COBRE
31371392401C | C TERMOFLEX 4x14 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 9829 | 9829 | 0 | 9829 |  | 9829
31371392201C | C TERMOFLEX 3x14 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 7534 | 7534 | 0 | 7534 |  | 7534
31371392001C | C TERMOFLEX 2x14 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 5727 | 5727 | 0 | 5727 |  | 5727
31371391401C | C TERMOFLEX 4x16 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 6793 | 6793 | 0 | 6793 |  | 6793
31371391201C | C TERMOFLEX 3x16 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 5412 | 5412 | 0 | 5412 |  | 5412
31371391001C | C TERMOFLEX 2x16 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 3920 | 3920 | 0 | 3920 |  | 3920
31371390401C | C TERMOFLEX 4x18 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 4905 | 4905 | 0 | 4905 |  | 4905
31371390201C | C TERMOFLEX 3x18 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 4033 | 4033 | 0 | 4033 |  | 4033
31371390001C | C TERMOFLEX 2x18 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 2877 | 2877 | 0 | 2877 |  | 2877
TERMOFLEX EXZHELLENT
31352619311C | C EXZHELLENT BW 4x12 AWG (FLEX) HFFR-LS/HFFR-LS 600 V 75°C CT* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31376202211C | C EXZHELLENT BW 3x16 AWG Cu(FLEX) HFFR-LS/HFFR-LS 600 V 75°C CT* | 6148 | 6148 | 0 | 6148 |  | 6148
31376202301C | C EXZHELLENT BW3X14 AWG CU FLEX HFFR-LS 600V 75°C HFFR-LS CT* | 9779 | 9779 | 0 | 9779 |  | 9779
31376222301C | C EXZHELLENT BW3X12 AWG Cu(FLEXHFFR-LS 600V 75°C HFFR-LS CT* | 13362 | 13362 | 0 | 13362 |  | 13362
31376242301C | C EXZHELLENT BW3x10 AWG Cu(FLEX HFFR-LS 600V 75C HFFR-LS CT* | 21265 | 21265 | 0 | 21265 |  | 21265
TERMOFLEX MULTIPROPÓSITO** COBRE
31370329401C | C TFLEX MP 4x2 AWG Cu(J) PVC/NY PVC 600V 90°C SR G&O II VW-1CT | 147610 | 147610 | 0 | 147610 |  | 147610
31370309401C | C TFLEX MP 4x4 AWG Cu(J) PVC/NY PVC 600V 90°C SR G&O II VW-1CT | 84803 | 84803 | 0 | 84803 |  | 84803
31370289401C | C TFLEX MP 4x6 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 53513 | 53513 | 0 | 53513 |  | 53513
31370289301C | C TFLEX MP 3x6 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 39843 | 39843 | 0 | 39843 |  | 39843
31370289201C | C TFLEX MP 2x6 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 29894 | 29894 | 0 | 29894 |  | 29894
31370269401C | C TFLEX MP 4x8 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 35210 | 35210 | 0 | 35210 |  | 35210
31370269301C | C TFLEX MP 3x8 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 26951 | 26951 | 0 | 26951 |  | 26951
31370269201C | C TFLEX MP 2x8 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 18861 | 18861 | 0 | 18861 |  | 18861
31370249401C | C TFLEX MP 4x10 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 23507 | 23507 | 0 | 23507 |  | 23507
31370249301C | C TFLEX MP 3x10 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 18453 | 18453 | 0 | 18453 |  | 18453
31370249201C | C TFLEX MP 2x10 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 12635 | 12635 | 0 | 12635 |  | 12635
31370229401C | C TFLEX MP 4x12 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 14754 | 14754 | 0 | 14754 |  | 14754
31370229301C | C TFLEX MP 3x12 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 11483 | 11483 | 0 | 11483 |  | 11483
31370229201C | C TFLEX MP 2x12 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 8466 | 8466 | 0 | 8466 |  | 8466
* Fabricación especial, contactar su asesor comercial para tiempo de entrega y cantidad mínima de compra.
** Las certificaciones de este producto están otorgadas de manera individual y no integral.
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## ConductoresDeAlDesnudo
CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 19% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
ACSR
32480055000C | C ACSR 4/0 AWG PENGUIN | 8373 | 8373 | 1590.87 | 9963.87 |  | 9963.87
32480040000C | C ACSR 2/0 AWG QUAIL | 5458 | 5458 | 1037.02 | 6495.02 |  | 6495.02
32480035000C | C ACSR 1/0 AWG RAVEN | 4288 | 4288 | 814.72 | 5102.72 |  | 5102.72
32480025000C | C ACSR 2 AWG SPARROW | 2741 | 2741 | 520.79 | 3261.79 |  | 3261.79
32480010000C | C ACSR 4 AWG SWAN | 1873 | 1873 | 355.87 | 2228.87 |  | 2228.87
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## ConductoresDeAlCubiertos
CONDUCTORES DE ALUMINIO CUBIERTOS |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
32580401101C | C CUBIERTO 266,8 Kcmil ACSR (18/1) CPT XLPE TK 15kV 90C BICAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32580371101C | C CUBIERTO PENGUIN 4/0 AWG ACSR (6/1) CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 19032 | 19032 | 0 | 19032 |  | 19032
32580351101C | C CUBIERTO QUAIL 2/0 AWG ACSR CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 14372 | 14372 | 0 | 14372 |  | 14372
32580351101C | C CUBIERTO RAVEN 1/0 AWG ACSR (6/1) CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 14372 | 14372 | 0 | 14372 |  | 14372
32580321101C | C CUBIERTO SPARROW 2 AWG ACSR CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 8477 | 8477 | 0 | 8477 |  | 8477
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## ConductoresDeAlMultiplex
56
CONDUCTORES DE ALUMINIO MULTIPLEX |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CABLE TRIPLEX Y CUADRUPLEX
32436832400C | C CPLEX 3x95 mm² AAC CPR XLP SR + 50 mm² AAAC XLPE SR 600V 90°C | 37132 | 37132 | 0 | 37132 |  | 37132
32437398500C | C CPLEX 3x70 mm²+50mm² AAAC XLP 0.6/1 kV 90°C | 27128 | 27128 | 0 | 27128 |  | 27128
32436802400C | C CPLEX 3x35 mm² AAC CPR XLP SR + 50 mm² AAAC XLPE SR 600V 90°C | 18785 | 18785 | 0 | 18785 |  | 18785
32431747000C | C TPX 2x4/0 AWG+246.9 kcmil AAAC XLPE 0.6/1 kcmil AAAC /XLP 0.6/1 | 37608 | 37608 | 0 | 37608 |  | 37608
32431745100C | C TPX 2x2/0 AWG AAC(B) XLPE SR+155,4 kcmil AAAC XLPE SR 600V 90°C AAAC 600V 90°C | 29039 | 29039 | 0 | 29039 |  | 29039
32431691000C | C TPX 2x1/0 AWG AL XLPE-SR+123,3 kcmil AAAC/XLPE-UV 600V kcmil AAAC/XLP 0.6/1 | 19342 | 19342 | 0 | 19342 |  | 19342
32431690000C | C TPX SHRIMP/XLP-FR 2x2+77.47 kcmil AAAC /XLP +77.47 kcmil AAAC /XLP | 12924 | 12924 | 0 | 12924 |  | 12924
32431600300C | C TPX COCKLE 2x2 AWG AAC XLPE FR+4 AWG ACSR 600V 90ºC | 10605 | 10605 | 0 | 10605 |  | 10605
32431585100C | C TPX PERIWINKLE/XLFR 2x4+4 AWG ACSR 600V 90°C AWG ACSR 600V 90°C | 8714 | 8714 | 0 | 8714 |  | 8714
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## ConductoresDeMTAislados
CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN AISLADOS |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CABLE DE MEDIA TENSIÓN AISLADO COBRE
81567102001C | C XLPE URD 33% 2/0 AWG 15 kV IL100% | 109472 | 109472 | 0 | 109472 |  | 109472
81567100601C | C XLPE URD 33% 2 AWG 15 kV IL 100% | 108432 | 108432 | 0 | 108432 |  | 108432
81560104001C | C XLPE 4/0 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 113618 | 113618 | 0 | 113618 |  | 113618
81560102001C | C XLPE 2/0 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 80616 | 80616 | 0 | 80616 |  | 80616
81560101001C | C XLPE 1/0 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 68891 | 68891 | 0 | 68891 |  | 68891
81560100601C | C XLPE 2 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 52678 | 52678 | 0 | 52678 |  | 52678
81552102001C | C XLPE 2/0 AWG 15 kV IL 100% P CINTA | 99570 | 99570 | 0 | 99570 |  | 99570
81552100601C | C XLPE 2 AWG 15 kV IL 100% P CINTA | 53967 | 53967 | 0 | 53967 |  | 53967
CABLE DE MEDIA TENSIÓN AISLADO ALUMINIO
82579156001C | C MT 240 mm Al XLPE-TR 17.5KV 90C P HILOS 25mm +PC PVC | 65635 | 65635 | 0 | 65635 |  | 65635
82579155001C | C MT 185 mm AL XLPE-TR 17.5KV 90C P HILOS 25mm +PC PVC | 58556 | 58556 | 0 | 58556 |  | 58556
82579154001C | C MT 120 mm Al XLPE-TR 17.5KV 90C P HILOS 25mm +PC PVC | 49127.8195 | 49127.8195 | 0 | 49127.8195 |  | 49127.8195
82579152001C | C MT 95 mm Al XLPE-TR 17.5KV 90C P HILOS 25mm +PC PVC | 47547 | 47547 | 0 | 47547 |  | 47547
82565101201C | C MT 1/0 AWG AL BH XLPE TR 15K 100% P NC 100% LLDPE | 61638 | 61638 | 0 | 61638 |  | 61638
*Consulte disponibilidad y precios con su Ejecutivo de Ventas
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## CablesTelecom
CABLES PARA TELECOMUNICACIONES |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cables para Redes LAN
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
81471200004R | C UTP DRAKA UC HOME 4P 26AWG CAT 5E U/UTP CMX - Azul | 841 | 841 | 0 | 841 |  | 841
81471200002R | C UTP 4P X 26 AWG UC HOME CAT 5E U/UTP CMX - Blanco | 626 | 626 | 0 | 626 |  | 626
88490009104R | C LAN 4P X 24 AWG GIGABIT CAT6 UTP LSZH CZ CX (EXP) - Azul | 1392 | 1392 | 0 | 1392 |  | 1392
Cables para Fibra óptica
88490037001C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 12H VANO 120m - TD 20-032 | 1558 | 1558 | 0 | 1558 |  | 1558
88490038501C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 12H VANO 200m - TD 20-039 | 1897 | 1897 | 0 | 1897 |  | 1897
88490037101C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 24H VANO 120m - TD 20-032 | 1960 | 1960 | 0 | 1960 |  | 1960
88490038601C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 24H VANO 200m - TD 20-039 | 2279 | 2279 | 0 | 2279 |  | 2279
88490038701C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 48H VANO 200m - TD 20-039 | 2999 | 2999 | 0 | 2999 |  | 2999
88490202601C | C FIBRA ÓPTICA ARMORED - CABLE 24H - TD 20-040 | 2122 | 2122 | 0 | 2122 |  | 2122
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## CablesSolares
CABLES SOLARES |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
31399000693C | C PV 4mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC NGO/RJO | 6211 | 6211 | 0 | 6211 |  | 6211
31399000601C | C PV 4mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC | 6211 | 6211 | 0 | 6211 |  | 6211
31399000701C | C PV 6mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC | 8192 | 8192 | 0 | 8192 |  | 8192
31399000793C | C PV 6mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC NGO/RJO | 8192 | 8192 | 0 | 8192 |  | 8192
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## Cintas
ACCESORIOS |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (unidad) | Precio neto (unidad) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CINTAS AISLANTES
89490001001 | 19mm x 4,5m x 0,18mm - NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
89490001101 | 19mm x 9,1m x 0,18mm - NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
89490001201 | 19mm x 18,2m x 0,18mm - NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
89490004001 | C AUTO SOLDABLE I10 90°C 69kV 19mm*10m*0.76mm | 36085 | 36085 | 0 | 36085 |  | 36085
TERMINALES (Jgox3)
88491025001 | MSTI-1C-17B TERMINAL 15KV | 281783 | 281783 | 0 | 281783 |  | 281783
88491020001 | MSTO-1C-17B TERMINAL 15KV | 325342 | 325342 | 0 | 325342 |  | 325342
88491026001 | MSTI-1C-17C TERMINAL 15KV | 298117 | 298117 | 0 | 298117 |  | 298117
88491024001 | MSTO-1C-17C TERMINAL 15KV | 341677 | 341677 | 0 | 341677 |  | 341677
88491027001 | MSTO-1C-36M TERMINAL 35KV | 737846 | 737846 | 0 | 737846 |  | 737846
*** Precio Kit por 3 unidades
Lista de precios 88
Fecha de publicación: Agosto 01 del 2024
Volver

## condiciones comerciales
Volver