## GENERAL
Conductores de cobre desnudo
Conductores aislados para baja tensión
Conductores de cobre flexible
Conductores de aluminio múltiplex
Conductores de media tensión aislados
Conductores de aluminio desnudo
Fecha de publicación:
Ver condiciones comerciales
82
Julio 01 de 2023
Conductores de aluminio cubiertos
Lista de precios*
Conductores de Telecomunicaciones
Cables Solares
Accesorios
*Los precios de los cables son en metros (m)
Descargue aquí: - Catálogo de productos - Fichas Técnicas - Certificaciones de prodcuto

## ConductoresDeCuDesnudo
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
ALAMBRE DESNUDO
31303326000R | A Cu DDO BLANDO 8 AWG | 5161 | 5161 | 0 | 5161 |  | 5161
31303259000R | A Cu DDO BLANDO 10 AWG | 3190 | 3190 | 0 | 3190 |  | 3190
31303205000R | A Cu DDO BLANDO 12 AWG | 1998 | 1998 | 0 | 1998 |  | 1998
31303163000R | A Cu DDO BLANDO 14 AWG | 1253 | 1253 | 0 | 1253 |  | 1253
CABLE DESNUDO
31321038000C | C Cu DDO BLANDO 350 kcmil (B) 37H* | 115925 | 115925 | 0 | 115925 |  | 115925
31321034000C | C Cu DDO BLANDO 250 kcmil (B) 37H* | 82562 | 82562 | 0 | 82562 |  | 82562
31319011000C | C Cu DDO BLANDO 4/0 AWG (B) 19H | 68981 | 68981 | 0 | 68981 |  | 68981
31321028000C | C Cu DDO BLANDO 2/0 AWG (B) 19H | 42845 | 42845 | 0 | 42845 |  | 42845
31321026000C | C Cu DDO BLANDO 1/0 AWG (B) 19H | 35789 | 35789 | 0 | 35789 |  | 35789
31321024000C | C Cu DDO BLANDO 2 AWG (B) 7H | 20633 | 20633 | 0 | 20633 |  | 20633
31321022000C | C Cu DDO BLANDO 4 AWG (B) 7H | 13082 | 13082 | 0 | 13082 |  | 13082
31321020000C | C Cu DDO BLANDO 6 AWG (B) 7H | 8528 | 8528 | 0 | 8528 |  | 8528
31321018000C | C Cu DDO BLANDO 8 AWG (B) 7H | 5514 | 5514 | 0 | 5514 |  | 5514
*Fabricación especial, contacte a su asesor comercial.
Volver
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023

## ConductoresAisladoBT
CONDUCTORES AISLADOS PARA BAJA TENSIÓN |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CABLE THHW - ALUMINIO
32352430101C | C THHW 500 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 34532 | 34532 | 0 | 34532 |  | 34532
32352410101C | C THHW 400 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 27895 | 27895 | 0 | 27895 |  | 27895
32352400101C | C THHW 350 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 24628 | 24628 | 0 | 24628 |  | 24628
32352390101C | C THHW 300 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 21931 | 21931 | 0 | 21931 |  | 21931
32352380101C | C THHW 250 kcmil AA8000-CPT (SIW) PVC 600V 90°C CT | 18757 | 18757 | 0 | 18757 |  | 18757
32352370101C | C THHW 4/0 AWG (107.2 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 15407 | 15407 | 0 | 15407 |  | 15407
32352360101C | C THHW 3/0 AWG (85.0 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 12642 | 12642 | 0 | 12642 |  | 12642
32352350101C | C THHW 2/0 AWG (67.4 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 10873 | 10873 | 0 | 10873 |  | 10873
32352340101C | C THHW 1/0 AWG (53.5 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 9050 | 9050 | 0 | 9050 |  | 9050
32352320101C | C THHW 2 AWG (33.6 mm2) AA8000 CPT(SIW) PVC 600V 90°CT | 5470 | 5470 | 0 | 5470 |  | 5470
32352802001C | C THHW 4 AWG AL-8176 600V 90°C CT | 4019 | 4019 | 0 | 4019 |  | 4019
32352801501C | C THHW 6 AWG AL-8176 600V 90°C CT | 2740 | 2740 | 0 | 2740 |  | 2740
ALAMBRE THHN/THWN-2 - COBRE
31353140001R | A THHN/THWN-2 CT 8 AWG 600V 90°C NGO | 5615 | 5615 | 0 | 5615 |  | 5615
31353100001R | A THHN/THWN-2 CT 10 AWG 600V 90°C NGO | 3456 | 3456 | 0 | 3456 |  | 3456
31353080001R | A THHN/THWN-2 CT 12 AWG 600V 90°C NGO | 2093 | 2093 | 0 | 2093 |  | 2093
31353060001R | A THHN/THWN-2 CT 14 AWG 600V 90°C NGO | 1437 | 1437 | 0 | 1437 |  | 1437
CABLE THHN/THWN-2 - COBRE
31353420001C | C THHN/THWN-2 CT 500 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 197250 | 197250 | 0 | 197250 |  | 197250
31353381001C | C THHN/THWN-2 CT 400 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 158145 | 158145 | 0 | 158145 |  | 158145
31353361001C | C THHN/THWN-2 CT 350 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 141536 | 141536 | 0 | 141536 |  | 141536
31353341001C | C THHN/THWN-2 CT 300 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 121414 | 121414 | 0 | 121414 |  | 121414
31353321001C | C THHN/THWN-2 CT 250 kcmil Cu 600V 90°C 37H NGO | 97967 | 97967 | 0 | 97967 |  | 97967
31353150001C | C THHN/THWN-2 CT 4/0 AWG UDC Cu 600V 90°C 19H NGO | 82410 | 82410 | 0 | 82410 |  | 82410
31353149001C | C THHN/THWN-2 CT 3/0AWG UDC Cu 600V 90°C CT NGO | 66047 | 66047 | 0 | 66047 |  | 66047
31353148001C | C THHN/THWN-2 CT 2/0 AWG UDC Cu 600V 90°C 19H NGO | 52835 | 52835 | 0 | 52835 |  | 52835
31353147001C | C THHN/THWN-2 CT 1/0 AWG UDC 600V 90C CT 19H NGO | 42617 | 42617 | 0 | 42617 |  | 42617
31353209901C | C THHN/THWN-2 CT 2 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 25490 | 25490 | 0 | 25490 |  | 25490
31353189901C | C THHN/THWN-2 CT 4 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 16997 | 16997 | 0 | 16997 |  | 16997
31353169901C | C THHN/THWN-2 CT 6 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 10488 | 10488 | 0 | 10488 |  | 10488
31353149901C | C THHN/THWN-2 CT 8 AWG Cu 600V 90°C 7H (XD) NGO | 6781 | 6781 | 0 | 6781 |  | 6781
31353101001C | C THHN/THWN-2 CT 10 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO | 4242 | 4242 | 0 | 4242 |  | 4242
31353081001C | C THHN/THWN-2 CT 12 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO CT | 2692 | 2692 | 0 | 2692 |  | 2692
31353061001C | C THHN/THWN-2 CT 14 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO | 1888 | 1888 | 0 | 1888 |  | 1888
31434082000C | C TRIPLEX 3X12 AWG Cu-PVC/NYLON 600V 90°C BCO-VDE-RJO | 8892 | 8892 | 0 | 8892 |  | 8892
31434083000C | C TRIPLEX 3X12 AWG Cu-PVC/NYLON 600V 90°C BCO-VDE-AZL | 8892 | 8892 | 0 | 8892 |  | 8892
CABLES RHW-2/USE-2 AA-8000
32356439101C | C RHW-2 500KCMIL AA 8000 (SIW) | 39544 | 39544 | 0 | 39544 |  | 39544
32356402101C | C RHW-2/USE-2 350Kcmil AA8000 | 25886 | 25886 | 0 | 25886 |  | 25886
32356386101C | C RHW-2/USE-2 250kcmilALAA8000 | 19219.2 | 19219.2 | 0 | 19219.2 |  | 19219.2
32356379101C | C RHW-2 4/0 AWG AA8000-CPT | 14824 | 14824 | 0 | 14824 |  | 14824
32356369101C | C RHW-2 3/0AWG AA 8000 (SIW) | 13477.2 | 13477.2 | 0 | 13477.2 |  | 13477.2
32356359101C | C RHW-2 2/0 AWG AA8000-CPT | 11269 | 11269 | 0 | 11269 |  | 11269
32356349101C | C RHW-2 1/0AWG AA 8000 (SIW) | 9196 | 9196 | 0 | 9196 |  | 9196
32356329101C | C RHW-2 2 AWG AA8000-CPT | 6698 | 6698 | 0 | 6698 |  | 6698
32356304101C | C RHW-2/USE-2 4 AWG AA 8000 | 4573 | 4573 | 0 | 4573 |  | 4573
32356284101C | C RHW-2/USE-2 6AWG AL AA8000-B | 2776 | 2776 | 0 | 2776 |  | 2776
CABLES XHHW-2 AA-8000
32356438101C | C XHHW-2 500 kcmilAA8000(SIW) | 36254 | 36254 | 0 | 36254 |  | 36254
32356408101C | C XHHW-2 350 kcmil AA8000(SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356388101C | C XHHW-2 250kcmil AA8000 (SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356378101C | C XHHW-2 4/0 AWG AA8000 (SIW) | 14157 | 14157 | 0 | 14157 |  | 14157
32356358101C | C XHHW-2 2/0 AWG AA 8000 (SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32356348101C | C XHHW-2 1/0AWG AL AA8000(SIW) | 9105 | 9105 | 0 | 9105 |  | 9105
32356328101C | C XHHW-2 2AWG AL AA8000(SIW) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CABLES XHHW-COBRE
31356431101C | C XHHW-2 500kcmil Cu(B) CPR* | 221509 | 221509 | 0 | 221509 |  | 221509
31356408101C | C XHHW-2 350 Kcmil Cu (B) CPR* | 156769 | 156769 | 0 | 156769 |  | 156769
31356361101C | C XHHW-2 3/0 AWG(UDC) CPR XLPE* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31356341101C | C XHHW-2 1/0 AWG UDC CPR XLPE* | 48306 | 48306 | 0 | 48306 |  | 48306
31356321101C | C XHHW-2 2 AWG CU(B) CPR XLPE* | 30238 | 30238 | 0 | 30238 |  | 30238
31356301101C | C XHHW-2 4 AWG Cu(B) CPR XLPE* | 20326.5025 | 20326.5025 | 0 | 20326.5025 |  | 20326.5025
31356035001C | C XHHW-2 6 AWG Cu 600V 90°C 7H NGO* | 12380 | 12380 | 0 | 12380 |  | 12380
ACOMETIDA TSEC ANTIFRAUDE - COBRE
31404264001C | C TSEC 2x6+6 AWG Cu-XLPUV/PE 600V 90°C NGO | 39585 | 39585 | 0 | 39585 |  | 39585
31403141901C | C TSEC PL 2x8+8 AWG Cu CPR PE 600V 75°C PVC-SR | 25077 | 25077 | 0 | 25077 |  | 25077
31404244901C | C TSEC 2x8+8 AWG Cu CPR XLPE-SR 600V 90°C PE | 27325 | 27325 | 0 | 27325 |  | 27325
31404145001C | C TSEC 8+8 AWG Cu-PE/PVC 600V 75°C CDSA NGO | 15567 | 15567 | 0 | 15567 |  | 15567
31404344901C | C TSEC 3x8+8 AWG Cu CPR PE 600V 75°C PVC-SR | 34470 | 34470 | 0 | 34470 |  | 34470
ACOMETIDA TIPO TREBOL - COBRE
31405215001C | C ACOMET 3X2(C)+4(C) AWG Cu- PVC/PE 600V 75°C TRB | 115379 | 115379 | 0 | 115379 |  | 115379
31405170001C | C ACOMET 3x4+6 AWG Cu-PE-FIB/ PVC 600V 75°C TRB CDSA NGO | 73539 | 73539 | 0 | 73539 |  | 73539
31405165001C | C ACOMET 3x6+8 AWG Cu-PE-FIB/ PVC 600V 75°C TRB CDSA NGO | 44747 | 44747 | 0 | 44747 |  | 44747
31405145001C | C ACOMET 8+8 AWG Cu-PE/PVC 600V 75°C CDSA NGO | 27550 | 27550 | 0 | 27550 |  | 27550
ACOMETIDA TSEC ANTIFRAUDE - ALUMINIO
32403283201C | C TSEC 2x6+6 AWG AA8000(B) CPT XLPE SR 600 V90°C XLPE SR** | 10912 | 10912 | 0 | 10912 |  | 10912
32403302201C | C TSEC 2x4+4AWG AA8000 (B) CPT XLPE SR 600V 90°C XLPE FR SR** | 13932 | 13932 | 0 | 13932 |  | 13932
32404161601C | C TSEC 6+6 AWG AA-8000 XLPE-UV PVC 600V 90°C P4 (CPT) | 5949 | 5949 | 0 | 5949 |  | 5949
CABLES EXZHELLENT BW - COBRE
31352611601C | C EXZHELLENT BW 500 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT* | 205048 | 205048 | 0 | 205048 |  | 205048
31352611401C | C EXZHELLENT BW 350 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT* | 147136 | 147136 | 0 | 147136 |  | 147136
31352611301C | C EXZHELLENT BW 300 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT* | 148218 | 148218 | 0 | 148218 |  | 148218
31352611201C | C EXZHELLENT BW 250 kcmil Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 104112 | 104112 | 0 | 104112 |  | 104112
31352611101C | C EXZHELLENT BW 4/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 89604 | 89604 | 0 | 89604 |  | 89604
31352611001C | C EXZHELLENT BW 3/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 70053 | 70053 | 0 | 70053 |  | 70053
31352610901C | C EXZHELLENT BW 2/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 56904 | 56904 | 0 | 56904 |  | 56904
31352610801C | C EXZHELLENT BW 1/0 AWG Cu UNILAY CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 45450 | 45450 | 0 | 45450 |  | 45450
31352610601C | C EXZHELLENT BW 2 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 28053 | 28053 | 0 | 28053 |  | 28053
31352610501C | C EXZHELLENT BW 4 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 18202 | 18202 | 0 | 18202 |  | 18202
31352610401C | C EXZHELLENT BW 6 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 11588 | 11588 | 0 | 11588 |  | 11588
31352610301C | C EXZHELLENT BW 8 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 6976 | 6976 | 0 | 6976 |  | 6976
31352610201C | C EXZHELLENT BW 10 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT | 4478 | 4478 | 0 | 4478 |  | 4478
31352610101C | C EXZHELLENT BW 12 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C CT | 2945 | 2945 | 0 | 2945 |  | 2945
31352601001C | C EXZHELLENT BW 14 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C NGO | 2102 | 2102 | 0 | 2102 |  | 2102
31352612001C | C EXZHELLENT BW 3x12 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT RJO/BCO/VDE* | 9300 | 9300 | 0 | 9300 |  | 9300
31352612101C | C EXZHELLENT BW 3x12 AWG Cu CPR HFFR LS 600V 75°C CT AZL/BCO/VDE* | 9300 | 9300 | 0 | 9300 |  | 9300
CABLES EXZHELLENT BW - ALUMINIO
32354611601C | C EXZHELLENT BW 500 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 35775 | 35775 | 0 | 35775 |  | 35775
32354611501C | C EXZHELLENT BW 400 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 31284 | 31284 | 0 | 31284 |  | 31284
32354611401C | C EXZHELLENT BW 350 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 27558 | 27558 | 0 | 27558 |  | 27558
32354611301C | C EXZHELLENT BW 300 kcmil AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 25342.75 | 25342.75 | 0 | 25342.75 |  | 25342.75
32354611201C | C EXZHELLENT BW 250 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 21571 | 21571 | 0 | 21571 |  | 21571
32354611101C | C EXZHELLENT BW 4/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 17626 | 17626 | 0 | 17626 |  | 17626
32354611001C | C EXZHELLENT BW 3/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 15152 | 15152 | 0 | 15152 |  | 15152
32354610901C | C EXZHELLENT BW 2/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 12806 | 12806 | 0 | 12806 |  | 12806
32354610801C | C EXZHELLENT BW 1/0 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 10219 | 10219 | 0 | 10219 |  | 10219
32354610601C | C EXZHELLENT BW 2 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 6261 | 6261 | 0 | 6261 |  | 6261
32354610501C | C EXZHELLENT BW 4 AWG AA8000 (SIW) CPT HFFR LS 600V 75°C CT | 4480 | 4480 | 0 | 4480 |  | 4480
32354610401C | C EXZHELLENT BW 6 AWG AA8000 (SIW) PT HFFR LS 600V 75°C CT | 3258 | 3258 | 0 | 3258 |  | 3258
* Fabricación especial, contactar su asesor comercial para tiempo de entrega y cantidad mínima de compra.
** Chaqueta temporal en PVC
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## ConductoresDeCuFlexible
CONDUCTORES DE COBRE FLEXIBLE |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
SPT-CPE (DÚPLEX) COBRE
31369100001R | C DUPLEX CPE SPT 2x10 AWG Cu (J) PVC 300V 60°C NGO | 8791 | 8791 | 0 | 8791 |  | 8791
31369081001R | C DUPLEX CPE SPT 2x12 AWG Cu-PVC 300V 60°C NGO | 5600 | 5600 | 0 | 5600 |  | 5600
31369065001R | C DUPLEX CPE SPT 2x14 AWG Cu-PVC 300V 60°C NGO | 3560 | 3560 | 0 | 3560 |  | 3560
31369041001R | C DUPLEX CPE SPT 2x16 AWG Cu-PVC 300V 60°C NGO | 2457 | 2457 | 0 | 2457 |  | 2457
31369019001R | C DUPLEX CPE SPT 2x18 AWG Cu-PVC 300V 60°C NGO | 1609 | 1609 | 0 | 1609 |  | 1609
CABLE SOLDADOR ET 105 °C COBRE
31366370101C | C SOLDADOR TVE 4/0 AWG Cu (J) 600 V 105°C | 94345 | 94345 | 0 | 94345 |  | 94345
31366350101C | C SOLDADOR TVE 2/0 AWG Cu 600V 375A 105ºC | 59080 | 59080 | 0 | 59080 |  | 59080
31366340101C | C SOLDADOR TVE 1/0 AWG Cu 600V 105ºC 170A NGO | 46736 | 46736 | 0 | 46736 |  | 46736
31366320101C | C SOLDADOR TVE 2 AWG Cu 600V 105ºC 170A NGO | 29153 | 29153 | 0 | 29153 |  | 29153
31366300101C | C SOLDADOR TVE 4 AWG CU 600V 105ºC 170 A NGO | 19251 | 19251 | 0 | 19251 |  | 19251
31366280101C | C SOLDADOR TVE 6 AWG Cu 600V 105°C 125A | 12570 | 12570 | 0 | 12570 |  | 12570
CABLE SGT BATERÍA COBRE
31365320101C | C SGT BATERIA 2 AWG Cu-PVC 75°C NGO* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31365300101C | C SGT BATERIA 4 AWG Cu-PVC 75°C NGO* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
THWN-2 FLEXIBLE COBRE
31354002801C | C THWN-2 6 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW1 CT | 11167 | 11167 | 0 | 11167 |  | 11167
31354002601R | C THWN-2 8 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 CT (NGO) | 7569 | 7569 | 0 | 7569 |  | 7569
31354240101R | C THWN-2 10 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 CT | 4684 | 4684 | 0 | 4684 |  | 4684
31354220101R | C THWN-2 12 AWG Cu (J) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 CT | 2857 | 2857 | 0 | 2857 |  | 2857
31354002001R | C THWN-2 14 AWG Cu (FLEX) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 NGO | 1943 | 1943 | 0 | 1943 |  | 1943
31354001801R | C TFFN 16 AWG Cu (FLEX) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 NGO | 1227 | 1227 | 0 | 1227 |  | 1227
31354001601R | C TFFN 18 AWG Cu (FLEX) PVC/NY 600V 90°C G&O II VW-1 NGO | 812 | 812 | 0 | 812 |  | 812
SUPERFLEX CT COBRE
31378106101C | C SUPERFLEX 500 Kcmil Cu XLPE FR-SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT* | 228178 | 228178 | 0 | 228178 |  | 228178
31378105601C | C SUPERFLEX 400 Kcmil Cu XLPE FR SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT* | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31378105101C | C SUPERFLEX 350 Kcmil Cu XLPE FR-SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 158344 | 158344 | 0 | 158344 |  | 158344
31378104101C | C SUPERFLEX 250 Kcmil Cu XLPE FR-SR/PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 115069 | 115069 | 0 | 115069 |  | 115069
31378103601C | C SUPERFLEX 4/0 AWG Cu XLPE FR SR / PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 97077 | 97077 | 0 | 97077 |  | 97077
31378102601C | C SUPERFLEX 2/0 AWG Cu XLPE FR SR / PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 59779 | 59779 | 0 | 59779 |  | 59779
31378102101C | C SUPERFLEX 1/0 AWG Cu XLPE FR SR / PVC 0.6/1 kV 90°C (J) CT | 49550 | 49550 | 0 | 49550 |  | 49550
TERMOFLEX COBRE
31371392401C | C TERMOFLEX 4x14 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 8829 | 8829 | 0 | 8829 |  | 8829
31371392201C | C TERMOFLEX 3x14 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 6768 | 6768 | 0 | 6768 |  | 6768
31371392001C | C TERMOFLEX 2x14 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 5144 | 5144 | 0 | 5144 |  | 5144
31371391401C | C TERMOFLEX 4x16 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 6103 | 6103 | 0 | 6103 |  | 6103
31371391201C | C TERMOFLEX 3x16 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 4862 | 4862 | 0 | 4862 |  | 4862
31371391001C | C TERMOFLEX 2x16 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 3522 | 3522 | 0 | 3522 |  | 3522
31371390401C | C TERMOFLEX 4x18 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 4407 | 4407 | 0 | 4407 |  | 4407
31371390201C | C TERMOFLEX 3x18 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 3623 | 3623 | 0 | 3623 |  | 3623
31371390001C | C TERMOFLEX 2x18 AWG (FLEX) PVC-NY 600V 90°C PVC | 2585 | 2585 | 0 | 2585 |  | 2585
TERMOFLEX EXZHELLENT
31352619311C | C EXZHELLENT BW 4x12 AWG (FLEX) HFFR-LS/HFFR-LS 600 V 75°C CT* | 16419.15 | 16419.15 | 0 | 16419.15 |  | 16419.15
31376202211C | C EXZHELLENT BW 3x16 AWG Cu(FLEX) HFFR-LS/HFFR-LS 600 V 75°C CT* | 5523 | 5523 | 0 | 5523 |  | 5523
31376202301C | C EXZHELLENT BW3X14 AWG CU FLEX HFFR-LS 600V 75°C HFFR-LS CT* | 8785 | 8785 | 0 | 8785 |  | 8785
31376222301C | C EXZHELLENT BW3X12 AWG Cu(FLEXHFFR-LS 600V 75°C HFFR-LS CT* | 12004 | 12004 | 0 | 12004 |  | 12004
31376242301C | C EXZHELLENT BW3x10 AWG Cu(FLEX HFFR-LS 600V 75C HFFR-LS CT* | 19105 | 19105 | 0 | 19105 |  | 19105
TERMOFLEX MULTIPROPÓSITO** COBRE
31370329401C | C TFLEX MP 4x2 AWG Cu(J) PVC/NY PVC 600V 90°C SR G&O II VW-1CT | 132616 | 132616 | 0 | 132616 |  | 132616
31370309401C | C TFLEX MP 4x4 AWG Cu(J) PVC/NY PVC 600V 90°C SR G&O II VW-1CT | 83684 | 83684 | 0 | 83684 |  | 83684
31370289401C | C TFLEX MP 4x6 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 54842 | 54842 | 0 | 54842 |  | 54842
31370289301C | C TFLEX MP 3x6 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 41424 | 41424 | 0 | 41424 |  | 41424
31370289201C | C TFLEX MP 2x6 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 29630 | 29630 | 0 | 29630 |  | 29630
31370269401C | C TFLEX MP 4x8 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 34735 | 34735 | 0 | 34735 |  | 34735
31370269301C | C TFLEX MP 3x8 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 26363 | 26363 | 0 | 26363 |  | 26363
31370269201C | C TFLEX MP 2x8 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 18265 | 18265 | 0 | 18265 |  | 18265
31370249401C | C TFLEX MP 4x10 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 21119 | 21119 | 0 | 21119 |  | 21119
31370249301C | C TFLEX MP 3x10 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 16578 | 16578 | 0 | 16578 |  | 16578
31370249201C | C TFLEX MP 2x10 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 11352 | 11352 | 0 | 11352 |  | 11352
31370229401C | C TFLEX MP 4x12 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 13256 | 13256 | 0 | 13256 |  | 13256
31370229301C | C TFLEX MP 3x12 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 10317 | 10317 | 0 | 10317 |  | 10317
31370229201C | C TFLEX MP 2x12 AWG Cu(FLEX) PVC/NY 600V 90°C PVC SR CT | 7605 | 7605 | 0 | 7605 |  | 7605
* Fabricación especial, contactar su asesor comercial para tiempo de entrega y cantidad mínima de compra.
** Las certificaciones de este producto están otorgadas de manera individual y no integral.
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## ConductoresDeAlDesnudo
CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
ACSR
32480055000C | C ACSR 4/0 AWG PENGUIN | 10241 | 10241 | 0 | 10241 |  | 10241
32480040000C | C ACSR 2/0 AWG QUAIL | 6682 | 6682 | 0 | 6682 |  | 6682
32480035000C | C ACSR 1/0 AWG RAVEN | 5259 | 5259 | 0 | 5259 |  | 5259
32480025000C | C ACSR 2 AWG SPARROW | 3352 | 3352 | 0 | 3352 |  | 3352
32480010000C | C ACSR 4 AWG SWAN | 2219 | 2219 | 0 | 2219 |  | 2219
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## ConductoresDeAlCubiertos
CONDUCTORES DE ALUMINIO CUBIERTOS |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
32580401101C | C CUBIERTO 266,8 Kcmil ACSR (18/1) CPT XLPE TK 15kV 90C BICAPA | 30941 | 30941 | 0 | 30941 |  | 30941
32580371101C | C CUBIERTO PENGUIN 4/0 AWG ACSR (6/1) CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 22857 | 22857 | 0 | 22857 |  | 22857
32580351101C | C CUBIERTO QUAIL 2/0 AWG ACSR CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 17260 | 17260 | 0 | 17260 |  | 17260
32580351101C | C CUBIERTO RAVEN 1/0 AWG ACSR (6/1) CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 17260 | 17260 | 0 | 17260 |  | 17260
32580321101C | C CUBIERTO SPARROW 2 AWG ACSR CPT XLPE TK 15 kV 90 °C BICAPA | 10398 | 10398 | 0 | 10398 |  | 10398
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## ConductoresDeAlMultiplex
56
CONDUCTORES DE ALUMINIO MULTIPLEX |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CABLE TRIPLEX Y CUADRUPLEX
32436832400C | C CPLEX 3x95 mm² AAC CPR XLP SR + 50 mm² AAAC XLPE SR 600V 90°C | 47180 | 47180 | 0 | 47180 |  | 47180
32437398500C | C CPLEX 3x70 mm²+50mm² AAAC XLP 0.6/1 kV 90°C | 34347 | 34347 | 0 | 34347 |  | 34347
32436802400C | C CPLEX 3x35 mm² AAC CPR XLP SR + 50 mm² AAAC XLPE SR 600V 90°C | 23751 | 23751 | 0 | 23751 |  | 23751
32431747000C | C TPX 2x4/0 AWG+246.9 kcmil AAAC XLPE 0.6/1 kcmil AAAC /XLP 0.6/1 | 52211 | 52211 | 0 | 52211 |  | 52211
32431745100C | C TPX 2x2/0 AWG AAC(B) XLPE SR+155,4 kcmil AAAC XLPE SR 600V 90°C AAAC 600V 90°C | 33565 | 33565 | 0 | 33565 |  | 33565
32431691000C | C TPX 2x1/0 AWG AL XLPE-SR+123,3 kcmil AAAC/XLPE-UV 600V kcmil AAAC/XLP 0.6/1 | 24811 | 24811 | 0 | 24811 |  | 24811
| C TPX SHRIMP/XLP-FR 2x2+77.47 kcmil AAAC /XLP +77.47 kcmil AAAC /XLP | 16288 | 16288 | 0 | 16288 |  | 16288
32431600300C | C TPX COCKLE 2x2 AWG AAC XLPE FR+4 AWG ACSR 600V 90ºC | 12602 | 12602 | 0 | 12602 |  | 12602
32431585100C | C TPX PERIWINKLE/XLFR 2x4+4 AWG ACSR 600V 90°C AWG ACSR 600V 90°C | 10647 | 10647 | 0 | 10647 |  | 10647
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## ConductoresDeMTAislados
CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN AISLADOS |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CABLE DE MEDIA TENSIÓN AISLADO COBRE
81567102001C | C XLPE URD 33% 2/0 AWG 15 kV IL100% | 110082 | 110082 | 0 | 110082 |  | 110082
81567100601C | C XLPE URD 33% 2 AWG 15 kV IL 100% | 104095 | 104095 | 0 | 104095 |  | 104095
81560104001C | C XLPE 4/0 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 136401 | 136401 | 0 | 136401 |  | 136401
81560102001C | C XLPE 2/0 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 103418 | 103418 | 0 | 103418 |  | 103418
81560101001C | C XLPE 1/0 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 87712 | 87712 | 0 | 87712 |  | 87712
81560100601C | C XLPE 2 AWG 15 kV IL 133% P CINTA | 71748 | 71748 | 0 | 71748 |  | 71748
81552102001C | C XLPE 2/0 AWG 15 kV IL 100% P CINTA | 99518 | 99518 | 0 | 99518 |  | 99518
81552100601C | C XLPE 2 AWG 15 kV IL 100% P CINTA | 69901 | 69901 | 0 | 69901 |  | 69901
CABLE DE MEDIA TENSIÓN AISLADO ALUMINIO
82567872101C | C MT 240 mm² AAC (2) CPR XLPE-TR 8.7/15 kV (17.5) 90°C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82579145101C | C MT 185 mm² AL XLPE 8.7/15 kV (17.5) 90°C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82579143201C | C MT 120 mm² AAC XLPE 8.7/15 kV (17.5) 90°C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82579142101C | C MT 70 mm² AL XLPE 8.7/15 kV (17.5) 90°C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82560101001C | C MT 1/0 AWG AL XLPE 15 kV 133% I.L. 90°C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
*Consulte disponibilidad y precios con su Ejecutivo de Ventas
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## CablesTelecom
CABLES PARA TELECOMUNICACIONES |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Cables para Redes LAN
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
81471200004R | C UTP DRAKA UC HOME 4P 26AWG CAT 5E U/UTP CMX - Azul | 1115 | 1115 | 0 | 1115 |  | 1115
81471200002R | C UTP 4P X 26 AWG UC HOME CAT 5E U/UTP CMX - Blanco | 1072 | 1072 | 0 | 1072 |  | 1072
88490009104R | C LAN 4P X 24 AWG GIGABIT CAT6 UTP LSZH CZ CX (EXP) - Azul | 1836 | 1836 | 0 | 1836 |  | 1836
Cables para Fibra óptica
88490037001C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 12H VANO 120m - TD 20-032 | 2079 | 2079 | 0 | 2079 |  | 2079
88490038501C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 12H VANO 200m - TD 20-039 | 2334 | 2334 | 0 | 2334 |  | 2334
88490037101C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 24H VANO 120m - TD 20-032 | 2560 | 2560 | 0 | 2560 |  | 2560
88490038601C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 24H VANO 200m - TD 20-039 | 2618 | 2618 | 0 | 2618 |  | 2618
88490038701C | C FIBRA ÓPTICA ADSS 48H VANO 200m - TD 20-039 | 4524 | 4524 | 0 | 4524 |  | 4524
88490202601C | C FIBRA ÓPTICA ARMORED - CABLE 24H - TD 20-040 | 3201 | 3201 | 0 | 3201 |  | 3201
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## CablesSolares
CABLES SOLARES |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (metro) | Precio neto (metro) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
31399000693C | C PV 4mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC NGO/RJO | 5082 | 5082 | 0 | 5082 |  | 5082
31399000601C | C PV 4mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC | 5082 | 5082 | 0 | 5082 |  | 5082
31399000701C | C PV 6mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC | 7210 | 7210 | 0 | 7210 |  | 7210
31399000793C | C PV 6mm2 Cu (FLEX) XLPE SR 2000V 90°C PVC NGO/RJO | 7210 | 7210 | 0 | 7210 |  | 7210
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## Cintas
ACCESORIOS |  | Dto. Cosolidado | 0% |  |  |  | % Utilidad
|  | Dto. Factura | Dto. Fin. Anticipado | Valor IVA | Volumen | Financiero
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Código Procables | Descripción del Producto | Precio de lista (unidad) | Precio neto (unidad) | Valor del IVA | Precio final |  | 0%
CINTAS AISLANTES
89490001001 | 19mm x 4,5m x 0,18mm - NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
89490001101 | 19mm x 9,1m x 0,18mm - NEGRO | 1826 | 1826 | 0 | 1826 |  | 1826
89490001201 | 19mm x 18,2m x 0,18mm - NEGRO | 4400 | 4400 | 0 | 4400 |  | 4400
89490004001 | C AUTO SOLDABLE I10 90°C 69kV 19mm*10m*0.76mm | 41332 | 41332 | 0 | 41332 |  | 41332
TERMINALES
88491023001 | TERMINAL CDTO-1C-24-C-T3-P1 -95/150 P_HI*** | 1269005 | 1269005 | 0 | 1269005 |  | 1269005
*** Precio Kit por 3 unidades
Lista de precios 82
Fecha de publicación: Julio 1 de 2023
Volver

## condiciones comerciales
Volver